Då det är leverasstörning av vår artikel 55383 leverantörens artikel MX50120 så ersätter leverantören den med artikel MX50004.

*Den avtalade produkten har en funktion som förhindrar att kalket torkar ut helt och hållet för att minimera risken för Compound A, genom att allt kalk i behållaren inte kan förbrukas.*

*Utöver det är det ingen skillnad på ersättningsprodukten utan den fungerar precis likadant.*

